**Тутор на коленный сустав (8007)**

**(съемный)**

*Полная фиксация и компрессия коленного сустава.*

***Описание:***

* Тутор предназначен для полной фиксации коленного сустава.
* Для удобства использования и носки внутренняя поверхность изделия выполнена из мягких и легких материалов.
* Фиксирующая часть – жесткие металлические шины, расположенные по задней и боковой поверхности изделия.
* Может применяться вместо гипсовой иммобилизации.
* Универсальность конструкции позволяет регулировать охват коленного сустава при помощи шести фиксирующих, параллельно расположенных ремней.

***Показания к применению:***

* Фиксация и поддержка коленного сустава в восстановительном периоде после спортивных травм.
* Реабилитация после спортивных травм и операций.
* Нестабильность капсульно-связочного аппарата.
* Транспортная иммобилизация.

***Противопоказания:***

* Аллергические реакции, гиперчувствительность, непереносимость сырья.

***Инструкция по применению:***

1. Использовать изделие исключительно по назначению.
2. Расположить тутор на ноге так, чтобы надпателярный вырез находился посередине коленной чашечки, а боковые шины - строго по наружной и внутренней поверхности коленного сустава.
3. Отрегулировать степень натяжения фиксирующих ремней.
4. Зафиксировать ремни липучками.

***Рекомендации по уходу:***

* Перед стиркой застегните все липучки, извлеките металлические конструкции.
* Рекомендуется ручная стирка при температуре воды не выше 30 градусов с использованием мягких моющих средств. Не отбеливать, не кипятить.
* Сушить в расправленном состоянии вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, не гладить утюгом.

***Цвет:***  серый.

***Размер:***  универсальный.

*Не является медицинским изделием.*